Нормативы  расходов  воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современ. состояние -2014год | I этап строительства - 2017год | 2 этап строительства -2019год | Расчетный срок строительства, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка малой этажности | 210 | 0,22 | 46,2 | 60,05 | 0,22 | 46,2 | 60,05 | 0,22 | 46,2 | 60,05 | 0,22 | 46,2 | 60,05 |
| 2. | Индивидуальна я жилая застройка с водопроводом и без канализации | 70 | 0,094 | 6,58 | 8,55 | 0,1 | 7,0 | 9,1 | 0,3 | 21,0 | 27,3 | 0,5 | 35,0 | 45,5 |
| 3. | Жилая застройка с водопроводом и с канализацией | 190 | 0,207 | 39,3 | 51,1 | 0,3 | 57 | 74,1 | 0,4 | 76,0 | 98,8 | 1,6 | 304,0 | 395,2 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 0,521 | 92,08 | 119,7 | 0,62 | 110,2 | 143,25 | 0,92 | 143,2 | 186,15 | 2,32 | 385,2 | 500,75 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов    социально-бытового обслуживания

Таблица

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2014 год | 1 этап строительства 2014-2017г.г. | 2 этап строительства 2018-2019г.г. | 3 этап строительства 2019-2020 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 100 | 1,2 | 110 | 1,3 | 110 | 1,3 | 120 | 1,44 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 65 | 4,88 | 70 | 5,25 | 70 | 5,25 | 80 | 6,0 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | 50 | 0,6 | 79 | 0,9 | 80 | 1,0 | 80 | 1,0 |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 200 | 1,7 | 275 | 2,35 | 280 | 2,4 | 280 | 2,4 |
| 5 | ОВП ОВП «Милосердие» | 1 больной в смену | 13 | 420 | 5,4 | 445 | 5,8 | 571 | 7,4 | 697 | 9,1 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | 422 | 5,1 | 704 | 8,4 | 704 | 8,4 | 704 | 8,4 |
| 8 | Производственно - коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 450 | 11,2 | 490 | 12,3 | 610 | 15,3 | 830 | 20,8 |
| 9 | Итого |  |  |  | 30,08 |  | 36,3 |  | 41,05 |  | 49,14 |