ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия: I. Печное отопление: 1.Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. 2.Последующая очистка должна производиться не реже: отопительных печей – одного раза в три месяца. печей и очагов непрерывного действия – одного раза в два месяца. кухонных плит и других печей долговременной топки – одного раза в месяц. 3.При эксплуатации печного отопления не допускается: применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70х50см, располагаемым длиной стороной перед дверцей печи; перекаливать печи; оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за растопкой детям; использовать дрова, длина которых превышает размеры топок; топить печи с открытыми дверцами. II. Электричество в быту, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1.Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 2.Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. 3.Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов. 4.Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания. 5.Использовать оголенные и ветхие электрические провода.

III. Автономный пожарный извещатель: Обнаружит пожар; Подаст мощный звуковой сигнал; Разбудит спящего человека; Поможет сохранить жизнь и имущество. Не требует обслуживания специализированной организации; Устанавливается на потолке при помощи шурупов; Работает от батареек («крона»). IV. Ваши действия при пожаре в доме: 1.Сообщить о пожаре по телефону «101» или «112», точно указать адрес, что именно горит, свою фамилию, телефон. 2.Отключить все электроприборы, попытаться справиться с огнем самостоятельно. 3.Помочь покинуть горящее помещение пострадавшим, пожилым людям, детям. 4.Если потушить возгорание самостоятельно не удается, плотно закрыть окна и двери, покинуть дом (квартиру). 5.Выйти на улицу, организовать встречу пожарных подразделений. V. При пожаре категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1.Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав спасателей. 2.Открывать окно и двери. 3.Тушить водой включенные в сеть электроприборы. 4.Рисковать жизнью, спасая имущество. 5.Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА БЛИЖАЙШЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (34361) 2-12-49 ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (Без сим-карты, отсутствии денежных средств на счету): «112» и «101». СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ!